| Артикул | НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА В USD | ЦЕНА В UAH | В НАЛИЧИИ | ФОТО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | группа 1 Терморегуляторы UDS-12.R |  |  |  |  |  |  |  |
| DS | терморегулятор DS | от -55 до +125 С выносной датчик шаг 0,1 | 27 | 216 | 5 | http://fotki.yandex.ru/users/cifropribor/view/290714?page=0 |  |  |
| KTY | терморегулятор KTY | от 0 до +300 С выносной датчик | 26 | 208 | 5 | http://fotki.yandex.ru/users/cifropribor/view/290713?page=0 |  |  |
| TP995 | терморегулятор TP995 | от +4 до +995 С с термопарой | 30 | 240 | 7 | http://fotki.yandex.ru/users/cifropribor/view/290723/?page=0 |  |  |
| TP1340 | терморегулятор TP1340 | от +4 до +1340 С с термопарой | 31 | 248 | 5 | http://fotki.yandex.ru/users/cifropribor/view/290725/?page=0 |  |  |
|  | группа 1а Терморегуляторы UDS-220.R |  |  |  |  |  |  |  |
| D | терморегулятор D на DiN-рейку | от -55 до +125 С выносной датчик шаг 0,1 | 27 | 216 | 5 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/448927/?page=0 |  |  |
| K | терморегулятор K на DiN-рейку | от 0 до +300 С выносной датчик | 26 | 208 | 5 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/440119/?page=0 |  |  |
| TP999 | терморегулятор TP999 на DiN-рейку | от +5 до +995 С с термопарой | 30 | 240 | 5 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/440120/?page=0 |  |  |
| TP1350 | терморегулятор TP1350 на DiN-рейку | от +5 до +1339 С с термопарой | 31 | 248 | 5 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/440120/?page=0 |  |  |
| Ti999 | 2в1 терморегулятор+таймер Ti999 на DiN-рейку | от +5 до +995 С с термопарой 10 ступеней | 45 | 364 | 5 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/413513/?page=0 |  |  |
| Ti1339 | 2в1 терморегулятор+таймер Ti1339 на DiN-рейку | от +5 до +1339 С с термопарой 10 ступеней | 46 | 372 | 5 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/413513/?page=0 |  |  |
|  | группа 2 Термометры UDS-12.М |  |  |  |  |  |  |  |
| TD | термометр ТD | от -55 до +125 С выносной датчик шаг 0,1 | 12 | 96 | 5 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/503625/?page=0 |  |  |
| TDc | термометр ТDс | от -55 до +125 С выносной датчик шаг 0,1 | 17 | 132 | 5 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/503630/?page=0 |  |  |
|  | группа 3 Таймеры UDS-12.R |  | ЦЕНА В USD | ЦЕНА В UAH | В НАЛИЧИИ | ФОТО |  |  |
| T | таймер Т | от 1 sek до 999 min 4 режима | 26 | 208 | 9 | http://fotki.yandex.ru/users/cifropribor/view/289708?page=0 |  |  |
| Т2 | таймер Т2 | от 1 sek до 999 min 6 режимов 2 реле | 30 | 240 | 1 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/553059/?page=0 |  |  |
| Т 1 | таймер Т1 | от 1/10 sek до 999 min 4 режима | 26 | 208 | 5 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/286424/?page=0 |  |  |
|  | группа 3а Таймеры UDS-220.R |  |  |  |  |  |  |  |
| Ti | таймер Тi на DiN-рейку | от 1 sek до 999 min 4 режима | 26 |  | 5 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/440113/?page=0 |  |  |
|  | группа 4 Регуляторы влажности UDS-12.R |  | ЦЕНА В USD | ЦЕНА В UAH | В НАЛИЧИИ | ФОТО |  |  |
| HiH | регулятор влажности HiH (влагомер, гигрометр) | выносной датчик до 12 метров | 40 | 320 | 5 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/286422/?page=0 |  |  |
|  | группа 4а Регуляторы влажности UDS-220.R |  |  |  |  |  |  |  |
| VL | регулятор влажности VL (влагомер) на DiN-рейку | выносной датчик до 12 метров | 40 | 320 | 5 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/440112/?page=0 |  |  |
|  | группа 5 Счетчики импульсов UDS-12.R |  | ЦЕНА В USD | ЦЕНА В UAH | В НАЛИЧИИ | ФОТО |  |  |
| C | счетчик импульсов C 2 режима реле | совместим с оптопара, геркон, д.Холла | 26 | 208 | 5 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/270148/?page=0 |  |  |
| C-R | счетчик импульсов реверсный C-R | прямой и обратный счет с оптопарой | 29 | 232 |  | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/440033/?page=0 |  |  |
| C(-0) | счетчик импульсов C(-0) 2 режима реле | автообнуление счета, оптопара, д.Холла | 27 | 216 | 2 |  |  |  |
|  | группа 5а Счетчик импульсов UDS-220.R |  |  |  |  |  |  |  |
| CNT | счетчик импульсов CNT, 2 режима реле наDiN-реку | совместим с оптопара, геркон, д.Холла | 26 | 208 | 5 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/440111/?page=0 |  |  |
|  | группа 6 Тахометры |  | ЦЕНА В USD | ЦЕНА В UAH | В НАЛИЧИИ | ФОТО |  |  |
| О | Тахометр О от 11 до 59000 об/мин | совместим: оптопара, датчик Холла, геркон | 28 | 224 | 3 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/286423/?page=0 |  |  |
|  | группа 6а Тахометры |  |  |  |  |  |  |  |
| OB | Тахометр ОB на DiN-рейку от 11 до 59000 об/мин | совместим: оптопара, датчик Холла, геркон |  |  |  | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/440114/?page=0 |  |  |
|  | группа 7 Флеш-сушки |  | ЦЕНА В USD | ЦЕНА В UAH | В НАЛИЧИИ | ФОТО |  |  |
| А4-А3 HALO-FLASH | промежуточная сушилка автомат | формат 500*300 3 зоны | 1500 | 12000 | под заказ |  |  |  |
| А4-А2 HALO-FLASH | промежуточная сушилка автомат | формат 700*500 4 зоны | 1900 | 15200 | под заказ |  |  |  |
|  | группа 8 Карусельные станки |  | ЦЕНА В USD | ЦЕНА В UAH | В НАЛИЧИИ | ФОТО |  |  |
| 5*8 | карусельный станок с микроприводками | независимое вращение с фиксацией | 4900 | 39200 | под заказ |  |  |  |
| 4*4 | карусельный станок с микроприводками | независимое вращение с фиксацией | 4500 | 36000 | под заказ |  |  |  |
| 6*12 | карусельный станок с микроприводками | независимое вращение с фиксацией | 6300 | 50400 | под заказ |  |  |  |
|  | группа 9 Отпугиватели |  |  |  |  |  |  |  |
| OSA | отпугиватель собак OSA-dogchaser | высокоэффективный портативный | 20 | 160 | 5 |  |  |  |
|  | группа 10 Пускатели магнитные |  | ЦЕНА В USD | ЦЕНА В UAH | В НАЛИЧИИ | ФОТО |  |  |
| ПЭМ9А | пускатель электромагнитный, контактор | трехфазный 9 Ампер = 1,98 кВт | 6,12 | 49 | 10 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/324127/?page=0 |  |  |
| ПЭМ12А | пускатель электромагнитный, контактор | трехфазный 12 Ампер = 2,64 кВт | 6,55 | 50 | 10 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/324127/?page=0 |  |  |
| ПЭМ18А | пускатель электромагнитный, контактор | трехфазный 18 Ампер = 3,96 кВт | 9,4 | 75 | 10 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/324127/?page=0 |  |  |
| ПМ25А | пускатель электромагнитный, контактор | трехфазный 25 Ампер = 5,5 кВт | 11,9 | 95 | 10 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/324127/?page=0 |  |  |
| ПЭМ32А | пускатель электромагнитный, контактор | трехфазный 32 Ампер = 7,04 кВт | 12,5 | 110 | 10 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/324127/?page=0 |  |  |
| ПЭМ40А | пускатель электромагнитный, контактор | трехфазный 40 Ампер = 8,8 кВт | 20,17 | 161 | 10 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/324127/?page=0 |  |  |
| ПЭМ50А | пускатель электромагнитный, контактор | трехфазный 50 Ампер = 11,0 кВт | 25,2 | 211 | 10 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/324127/?page=0 |  |  |
| ПЭМ63А | пускатель электромагнитный, контактор | трехфазный 63 Ампер = 13,86 кВт | 34 | 271 | 10 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/324127/?page=0 |  |  |
| ПЭМ80А | пускатель электромагнитный, контактор | трехфазный 80 Ампер = 17,6 кВт | 36,2 | 291 | 10 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/324127/?page=0 |  |  |
| ПЭМ95А | пускатель электромагнитный, контактор | трехфазный 95 Ампер = 20,9 кВт | 42 | 331 | 10 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/324127/?page=0 |  |  |
|  | группа 11 Датчики |  | ЦЕНА В USD | ЦЕНА В UAH | В НАЛИЧИИ | ФОТО |  |  |
| F | оптопара UDS-12.R F спаянная, провод 1-15 m | измерение кол-ва прерывыний (для О и С) | 7,5 | 60 | 10 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/323531/?page=0 |  |  |
| X | датчик Холла UDS-12.R X спаянный, провод 1-15 м | измерение кол-ва прерывыний (для О и С) | 7,5 | 60 | 10 |  |  |  |
| 18b20 | датчик температуры от -55 до +125 градусов, шаг 0,1 | измерение температуры (для DS и D) | 3 | 24 | 100 |  |  |  |
| 84/130 | датчик температуры от 0 до +300 градусов, шаг 1,0 | измерение температуры (для KTY и K) | 2 | 16 | 100 |  |  |  |
| 4010 00X | датчик влажности воздуха от 5 до 100 %, шаг 1 % | измерение влажности (для HiH и VL) | 20 | 160 | 20 |  |  |  |
|  | группа 12 Термопары |  | ЦЕНА В USD | ЦЕНА В UAH | В НАЛИЧИИ | ФОТО |  |  |
| ТП7/225 "стандарт" | термопара ТХА(К) в керамическом корпусе 7 мм | 0,8мм до +1200 градусов С, в двух вариантах | 13 | 100 | 2 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/370999/?page=0 |  |  |
| ТП7/100 "мини" | термопара ТХА(К) в керамическом корпусе 7 мм | 0,8мм до +1200 градусов С, в двух вариантах | 6 | 50 | 2 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/370999/?page=0 |  |  |
| ТП7/900 "макси" | термопара ТХА(К) в керамическом корпусе 7 мм | 0,8мм до +1200 градусов С, в двух вариантах | 5 | 400 | 2 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/370999/?page=0 |  |  |
| ТП3/250 "мини" | термопара ТХА(К) в керамических бусах, 3 мм | проволока 3 мм до +1300 градусов | 13 | 100 | 2 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/463436/?page=0 |  |  |
| ТП3/500 "стандарт" | термопара ТХА(К) в керамических бусах, 3 мм | проволока 3 мм до +1300 градусов | 25 | 200 | 2 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/463436/?page=0 |  |  |
| ТП3/1000 "макси" | термопара ТХА(К) в керамических бусах, 3 мм | проволока 3 мм до +1300 градусов | 50 | 400 | 2 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/463435/?page=0 |  |  |
| ТП2/950 "стандарт" | термопара ТХА(К)в стеклотканевой оплетке 0,3 мм | проволока 0,3 мм до + 600 градусов | 3 | 24 | 20 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/370999/?page=0 |  |  |
| МК | провод термокомпенсирующий медь-константан | для тха удлинение без погрешности, м/п | 2 | 24 | 50 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/533854/?page=0 |  |  |
|  | группа 13 Фурнитура |  |  |  |  |  |  |  |
| P42 | разъем штепсельный одинарный 4х42 | разборной, под провод 2 мм, до 2А | 0,25 | 2 | 100 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/472054/?page=0 |  |  |
| П-17 | прижимная планка с резьбой М3 металл | зажим прижим | 0,25 | 2 | 200 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/523521/?page=0 |  |  |
|  | группа 14 Лампы КГТ |  | ЦЕНА В USD | ЦЕНА В UAH | В НАЛИЧИИ | ФОТО |  |  |
| КГТ 220-1000-4 | лампа кгт кварцевая галогенная термоизлучатель | 425 мм, лепесток под болт Р14/63, 6000 час. | 10 | 80 | 20 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/492070/?page=0 |  |  |
| КГТ 220-1000-1 | лампа кгт кварцевая галогенная термоизлучатель | 330 мм, пинцет НРа15/20, 10000 час. | 10 | 80 | 20 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/533853/?page=0 |  |  |
| КГТ 380-3300-4 | лампа кгт кварцевая галогенная термоизлучатель | 820 мм Р14/63, 750 ммНРа15/20, 6000 час. | 41 | 330 | 10 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/523516/?page=0 |  |  |
| КИ-5 | изолятор керамический ЯАВЦ 713341.009 | для ламп КГТ -4 (лепесток, под болт) | 0,25 | 2 | 300 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/492069/?page=0 |  |  |
| НРа 15/20 | патрон металлический Нра 15/20 (пинцет) | для ламп КГТ -1 (пинцет) | 3 | 25 | 80 | http://fotki.yandex.ru/users/uds12r/view/533852/?page=0 |  |  |
|  | группа 15 Керамика |  | ЦЕНА В USD | ЦЕНА В UAH | В НАЛИЧИИ | ФОТО |  |  |
| КС-1 | Колодка соединительная 23х19х18 мм | для соединения ТП7 и МК | 2,5 | 20 | 50 |  |  |  |
| КС-2 | Колодка соединительная 33х28х23 мм | для соединения ТП3 и МК | 3 | 25 | 40 |  |  |  |
| КТ | трубки керамические проходные диметр 6-25 мм | диэлектрические высокотемпературные | догов. | догов. | 1-100 |  |  |  |
|  | т.моб. +38 0679400083 т. г. Харьков +38 (057) 759-42-42 E-mail: uds12r@yandex.ru |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка в любую точку Украины и СНГ: 1) наложенным платежом – НоваПошта, Автолюкс, Деливери, Ин-Тайм, 2) предоплатой - Укрпошта |